ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 13 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП «МКЛ №13» ХМР);

місцезнаходження – 61124, Україна, Харківська область, Слобідський р-н, м. Харків, проспект Аерокосмічний, будинок 137;

код за ЄДРПОУ 02003770;

категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування системи відеоспостереження

(ДК 021:2015 50343000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання)

Код за ЄЗС ДК 021:2015: 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: процедура закупівлі – відкриті торги (з особливостями),

UA-2026-01-20-015357-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

268 920 грн з ПДВ,

джерела фінансування: 252 000 грн. - кошти місцевого бюджету (бюджет Харківської міської територіальної громади); 16 920 грн. – кошти власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено на підставі комерційних пропозицій отриманих від ПП «Зв’язок», ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА РІВАС», ТОВ «СМІТ ІНЖИНІРІНГ».

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги закупівлі  визначено відповідно до рапорту відповідальної особи,  з урахуванням відділень лікарні в яких встановлено системи відеонагляду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

| Місце надання послуг | м. Харків, проспект Аерокосмічний, 137; м. Харків, вулиця Привокзальна, 13; м. Харків, вулиця Сохора, 5А; м. Харків, провулок Руставелі, 4А. |
| --- | --- |

Технічні, кількісні та якісні вимоги

1. Перелік обладнання Замовника для надання послуг

| № п/п | Найменування обладнання, яке необхідно обслуговувати | Виробник | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відеокамера DS-2CD2043G2-I (2.8 мм) 4 Мп IP з ІЧ підсвічуванням | Hikvision | шт | 2 |
| 2 | Відеокамера DS-2CD2321G0-I/NF(C) 2.8mm 2 MP ИЧ Turret IP | Hikvision | шт | 19 |
| 3 | Відеокамера HikvisionDS-2CE16H0T-ITF (C) (2.4 мм) 5Мп Turbo HD | Hikvision | шт | 1 |
| 4 | Купольна камера IPC322SR3-DVSPF28-B | UNV | шт | 15 |
| 5 | Відеокамера DS-2CD2043G2-IU (2.8мм) 4 МП AcuSense IP | Hikvision | шт | 1 |
| 6 | Мережевий відеореєстратор DS-7732NI-K4 32-канальний 4K | Hikvision | шт | 1 |
| 7 | Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-16L-P8 | UNV | шт | 1 |
| 8 | Комутатор 24-портовий керуємий POE PFS4226-24ET-240 | Dahua | шт | 2 |
| 9 | Комутатор L2 ECS2100-28P, що має 24 10/100/1000Base-T портів з підтримкою PoE та 4 SFP слота | Edge-Core | шт | 1 |
| 10 | Купольна камера IPC322SR3-DVSPF28-B | UNV | шт | 8 |
| 11 | Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-16L-P8 | UNV | шт | 1 |
| 12 | Комутатор ECS2100-10P, що має 8 10/100/1000Base-T портів з підтримкою PoE та 2 SFP слота | Edge-Core | шт | 1 |
| 13 | ІР камера IPC3612LR3-PF28-A (чорний) | UNV | шт | 6 |
| 14 | PFS4226-24ET-240 24-портовий керований POE комутатор | Dahua | шт | 1 |
| 15 | IP-камера IPC2124LR3-PF40M-D | UNV | шт | 9 |
| 16 | ІР камера IPC3612LR3-PF28-A | UNV | шт | 4 |
| 17 | Мережевий відеореєстратор NVR301-16S3 з жорстким диском HDD 8Tb | UNV | шт | 1 |
| 18 | Купольна камера IPC322SR3-DVSPF28-B | UNV | шт | 8 |
| 19 | Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-16L-P8 | UNV | шт | 1 |

2. Перелік заходів, які повинні виконуватися при наданні послуг

| Найменування послуг | Періодичність обслуговування |
| --- | --- |
| Онлайн моніторинг роботи системи без підключення до мережі Інтернет | За потреби |
| Консультування користувачів при роботі з системою відеоспостереження | За потреби |
| Технічне обслуговування обладнання системи відеоспостереження | Щомісячно |
| Фокусування та налагодження відеокамер | За потреби |
| Усунення програмно — апаратних збоїв у роботі системи | По заявці |
| Наладка спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду зображення з відеокамер у режимі “онлайн” та відеоархіву в записі | По заявці |
| Оновлення програмного забезпечення | За потреби |
| Допомога у збереженні відеофрагментів за певний час | По заявці |
| Інсталяція та налаштування систем та обладнання – при оновленні ПЗ та/або при виникненні збою в роботі системи відеоспостереження | За потреби |
| Ремонт – за потреби, при втраті дієздатності обладнання та/або його складових (без вартості змінних деталей та комплектуючих) | По заявці |

1) Учасник повинен забезпечити надання якісної послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання системи відеоспостереження Замовника, до якої належить як ремонт обладнання в цілому, так і його складових, керуючись чинними законодавчими, нормативно-правовими актами у відповідній сфері господарської діяльності, зокрема:

- Інструкціями виробників з експлуатації та технічного обслуговування обладнання Замовника;

- ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

- ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, тощо.

2) Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування системи відеоспостереження повинні забезпечити працездатний стан технічного(-их) засобу(-ів), який характеризується його здатністю виконувати відповідні функції.

3) У разі виникнення збоїв в роботі та/або виходу з ладу обладнання, недоліків та/або дефектів обладнання, послуги з відновлення нормальної роботи обладнання впродовж дії Договору про закупівлю послуг здійснюються Учасником.

Термін надання послуги – до 31 грудня 2026р.